СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

## Третье  заседание

РЕШЕНИЕ № 30

г. Волчанск                                                                                                                 от 21.03.2013 г.

О ходе выполнения Инвестиционной программы «Развитие системы  теплоснабжения ООО «Уют»  Волчанского городского округа на 2011 -2020 гг.»

за 2012 год

Заслушав информацию директора ООО «Уют»,  о ходе выполнения инвестиционной программы «Развитие системы  теплоснабжения ООО «Уют»  Волчанского городского округа на 2011 -2020 гг.» за 2012 год,  руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию о ходе выполнения инвестиционной программы «Развитие системы  теплоснабжения ООО «Уют»  Волчанского городского округа на 2011 -2020 гг.» за 2012 год  принять к сведению (прилагается).

| Глава Волчанского городского округа А.В. Вервейн |  | Председатель Волчанской городской Думы А. Ю. Пермяков |
| --- | --- | --- |

Отчет  о ходе выполнения Инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения ООО «Уют»  Волчанского городского округа на 2011 – 2020 годы» за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года .

Инвестиционная  программа  «Развитие системы теплоснабжения ООО «Уют»  Волчанского городского округа на 2011 – 2020 годы» утверждена решением Волчанской городской Думы № 12 от 19.02.2010 года.

За 2012 год реализовано  тепловой энергии  на нужды отопления

-   за период  - с 01.01.2012 г. по 31.03.2012 г.  -  23514 Гкал

- за период  01. 04.2012  г. по 30.06.2012 г. –       14858 Гкал

-   за период  01. 07.2012  г. по 30.09.2012 г. –       13316 Гкал

-  за период  01. 10.2012  г. по 31.12.2012 г. –        21202 Гкал

Итого за год :                                                               72890 Гкал

Мероприятия инвестиционной программы

( план финансирования мероприятий рассчитан исходя из полезного отпуска тепловой энергии 79310 Гкал )

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | План финансирования, млн.руб | Период реализации мероприятий по годам | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство технического узла учета количества тепловой энергии и температуры по 3-м магистралям параметров 95-700С в ЦТП | Надбавка к тарифу | 1,0 | 2012 – 2013 г. | Выполнено частично – заменены 2 счетчика ХВС на насосной станции |
| 2 | Строительство узла учета теплоэнергии и теплоносителя (5 точек учета) на газомазутной котельной по адресу: ул. Физкультурная, 19 | Надбавка к тарифу | 2,69 | 2012 | Выполнено частично – заменены 2 счетчика ХВС по расходу теплоносителя на газомазутной котельной |
| 3 | Модернизация дымовой трубы (H=60 м) газомазутной котельной | Надбавка к тарифу | 1,87 | 2012-2013 | Проведено техническое обследование дымовой трубы в августе 2012 года. Работы по ремонту дымовой трубы будут проведены в мае – августе 2013 года |
|  | Итого: |  | 5,56 |  |  |

Инвестиционный проект по подключению строящихся ( реконструируемых ) объектов

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | План финансирования, млн.руб | Период реализации мероприятий по годам | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование строительства наружных сетей теплоснабжения жилых домов в южной части города | Тариф на подключение | 1,15 | 2012 – 2014 г. | Нет источника финансирования |

На основании ФЗ № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», положения касающиеся регулирования деятельности организаций коммунального комплекса в сфере услуг теплоснабжения в части установления платы за подключение, исключены из ФЗ № 210- ФЗ с 01.01.2011 года. Тариф на подключение рассчитанный данной инвестиционной программой не имеет законной силы.

Инвестиционный проект по подключению строящихся ( реконструируемых ) объектов за счет тарифа на подключение ООО «Уют» не реализуется.

Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Источники | Финансовая потребность , млн.руб. | Факт , млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | За счет надбавки к тарифу | 5,56 | 3,3 |
| 2 | За счет тарифа на подключение | 1,15 | 0,0 |
| 3 | Собственные средства предприятия | 0,0 | 0,0 |
|  | - прибыль | 0,0 | 0,0 |
|  | - амортизационые отчисления | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Заемные средства кредитных организаций | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Средства бюджетов всех уровней | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Средства внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Прочие источники | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 6,71 | 3,3 |

Фактически полученные денежные средства  ( надбавка к тарифу на тепловую энергию ) израсходованы на  следующие первоочередные мероприятия в 2012 году по модернизации котельных, насосной станции теплоснабжения, тепловых сетей в целях бесперебойного обеспечения потребителей г. Волчанска и пос. Вьюжный  тепловой энергией, что   не противоречит целям и задачам Инвестиционной программы.

| № п/п | План ( начислено надбавки к тарифу на тепловую энергию потребителям) , тыс.руб. | Фактически поступило денежных средств, тыс.руб. | Израсходовано , руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 квартал 2012 года 23514 Гкал х 61,44 руб. = 1444 тыс.руб. | 1155 тыс.руб. | 1. Модернизация оборудования котельных - приобретены материалы для улучшения качества воды на газомазутной котельной – 70,7 тыс.руб. 2. Модернизация насосной станции теплоснабжения и тепловых сетей - приобретены материалы на проведение ремонтных работ – 77,3 тыс.руб. Всего : 148,0 тыс.руб. |
| 2 | 2 квартал 2012 года 14858 Гкал х 61,44 руб./Гкал = 912 тыс.руб. | 729 тыс.руб. | 1. Модернизация оборудования котельных - Проектные работы по проектированию , техническому перевооружению газомазутной котельной по переводу на дизельное аварийное топливо на основании договора № 01/04/10 от 16.09.2011 г. с ООО «НПП Современные технологии» - 211,9 тыс.руб. - приобретены материалы на сумму – 53,5 тыс.руб. 2. Модернизация насосной станции теплоснабжения и тепловых сетей - приобретены материалы на проведение ремонтных работ –128 тыс.руб. - проектные работы « Наружные и внутренние сети ГВС по дому ул.Кооперативная 5» - 40,0 тыс.руб. Всего за 2 квартал – 433,4 тыс.руб. |
| 3 | квартал 2012 года 13316 Гкал х 70,10 руб./Гкал = 933 тыс.руб. | 746 тыс.руб. | 1. Модернизация оборудования котельных - монтаж водопроводной скважины для угольной котельной в пос. Вьюжный – 163,3 тыс.руб. - приобретены материалы на проведение ремонтных работ на сумму – 236,7 тыс.руб. Заменены 2 счетчика ХВС по расходу теплоносителя 2. Модернизация насосной станции теплоснабжения и тепловых сетей - приобретены материалы на проведение ремонтных работ на сумму –194,2 тыс.руб . Заменены 2 счетчика ХВС . - модернизация тепловых сетей т/сеть пер.Банный - протяженность 30 м – диаметр труб 100 мм – 59,5 руб. т/сеть ул.Труда 15 - 30 м , диметр труб 100 мм – 45,8 тыс. руб т/сеть ул.Кольцевая 21 - 30 м , диаметр труб 50 мм – 53,5 тыс. руб. Всего за 3 квартал – 753,0 тыс.руб. |
| 4 | квартал 21202 Гкал х 70,10 руб./ Гкал = 1486 тыс.руб. | 701 тыс.руб. Приостановлены операции по расчетному счету , в связи с возбужденным исполнительным производством в отношении ООО «Уют» с 13.10.2012 г. | 1.Модернизация оборудования котельных. - приобретены материалы на сумму – 176,8 тыс.руб. - пуско –наладочные работы в газомазутной котельной производились собственными силами с мая по октябрь 2012 года – 1515,2 тыс.руб. 2. Модернизация насосной станции теплоснабжения и тепловых сетей. - изоляционные работы на теплотрассе г.Волчанск – ООО «Вектор» - договор № 172 от 03.08.2012 г. – 220,0 - приобретены материалы – 84,6 тыс.руб. Всего за 4 квартал - 1996,6 тыс.руб. |
|  | Всего за 2012 год 4775 тыс.руб. | 3331 тыс.руб | 3331 тыс.руб. |

# Text boxes

Приложение  к Решению

Волчанской городской Думы

от 21.03.2013 г. № 30